## Sheet1
需求计划明细列表
批准供应商 | 物资名称 | 规格型号 | 需求数量 | 项目名称 | 要求交货日期 | 指导交货日期
三菱电机天威输变电设备有限公司 | 500kV HGIS间隔，断路器数量2个 | 500kV HGIS间隔，断路器数量2个 | 3 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2015-01-01
新东北电气集团高压开关有限公司 | 220kV 户外GIS架空出线间隔，3150A，双母线，不带TPY | 220kV 户外GIS架空出线间隔，3150A，双母线，不带TPY | 6 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-10-18
新东北电气集团高压开关有限公司 | 220kV 户外GIS备用间隔，3150A，双母线，带TPY | 220kV 户外GIS备用间隔，3150A，双母线，带TPY | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-10-18
江苏思源赫兹互感器有限公司 | 220kV油浸式电容式电压互感器，2绕组，30/30VA，0.005HF，III级防污 | 220kV油浸式电容式电压互感器，2绕组，30/30VA，0.005HF，III级防污 | 6 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-08-06
新东北电气集团高压开关有限公司 | 220kV 户外GIS备用间隔，3150A，双母线，不带TPY | 220kV 户外GIS备用间隔，3150A，双母线，不带TPY | 4 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-10-18
北京电力设备总厂 | 35kV空芯并联电抗器，20000kVA | 35kV空芯并联电抗器，20000kVA | 3 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-07-29
新东北电气集团高压开关有限公司 | 220kV 户外GIS母线设备，2500A，双母线，不带TPY | 220kV 户外GIS母线设备，2500A，双母线，不带TPY | 2 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-10-18
三菱电机天威输变电设备有限公司 | 500kV HGIS间隔，断路器数量3个 | 500kV HGIS间隔，断路器数量3个 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2015-01-01
新东北电气集团高压开关有限公司 | 220kV 三箱共箱GIS母线，4000A | 220kV 三箱共箱GIS母线，4000A | 240 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-10-18
桂林电力电容器有限责任公司 | 500kV电容式电压互感器，4绕组，带开口三角，III级 | 500kV电容式电压互感器，4绕组，带开口三角，III级 | 5 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-18
新东北电气集团高压开关有限公司 | 220kV 户外GIS母联间隔，4000A，双母线，不带TPY | 220kV 户外GIS母联间隔，4000A，双母线，不带TPY | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-10-18
桂林电力电容器有限责任公司 | 500kV电容式电压互感器，4绕组，不带开口三角，III级 | 500kV电容式电压互感器，4绕组，不带开口三角，III级 | 12 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-18
抚顺电瓷制造有限公司 | 500kV电站型避雷器，瓷绝缘，Y20W1-444/1063W，III级防污 | 500kV电站型避雷器，瓷绝缘，Y20W1-444/1063W，III级防污 | 12 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-07-21
新东北电气集团高压开关有限公司 | 220kV 户外GIS备用间隔，3150A，双母线，不带TPY | 220kV 户外GIS备用间隔，3150A，双母线，不带TPY | 2 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-10-18
新东北电气集团高压开关有限公司 | 220kV 户外GIS架空进线间隔，3150A，双母线，带TPY | 220kV 户外GIS架空进线间隔，3150A，双母线，带TPY | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-10-18
南阳金冠电气有限公司 | 220kV电站型避雷器，瓷绝缘，Y10W2-204/532，III级防污 | 220kV电站型避雷器，瓷绝缘，Y10W2-204/532，III级防污 | 21 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-06-24
抚顺电瓷制造有限公司 | 500kV电站型避雷器，瓷绝缘，Y20W5-420/1046，III级防污 | 500kV电站型避雷器，瓷绝缘，Y20W5-420/1046，III级防污 | 3 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-07-22
河南平高电气股份有限公司 | 35kV水平开启式隔离开关，双接地，III级防污，4000A，热稳定电流40kA(4S),1000m | 35kV水平开启式隔离开关，双接地，III级防污，4000A，热稳定电流40kA(4S),1000m | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-06-28 | 2016-07-04
江苏省如高高压电器有限公司 | 35kVSF6断路器，2000A，40kA，III级(2.5cm/kV)防污，普通，室外,1000m | 35kVSF6断路器，2000A，40kA，III级(2.5cm/kV)防污，普通，室外,1000m | 2 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-06-28 | 2016-07-14
河南平高电气股份有限公司 | 35kV水平开启式隔离开关，单接地，III级防污，2000A，热稳定电流40kA(4S),1000m | 35kV水平开启式隔离开关，单接地，III级防污，2000A，热稳定电流40kA(4S),1000m | 2 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-06-28 | 2016-07-04
广东省电力线路器材厂有限公司 | 500kV变电站钢结构 | 500kV变电站钢结构 | 802 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-06-28 | 2016-11-19
广东正超电气有限公司 | 低压开关柜，出线柜，GCK3型(十六馈线，十四回100A，二回250A) | 低压开关柜，出线柜，GCK3型(十六馈线，十四回100A，二回250A) | 15 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-06-28 | 2016-10-03
广东正超电气有限公司 | 低压开关柜，进出线柜，GGR(K)系列低压柜 1600A出线采用塑壳开关(进口框架) | 低压开关柜，进出线柜，GGR(K)系列低压柜 1600A出线采用塑壳开关(进口框架) | 3 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-06-28 | 2016-10-03
江苏省如高高压电器有限公司 | 35kVSF6断路器，4000A，40kA，III级(2.5cm/kV)防污，普通，室外，1000m | 35kVSF6断路器，4000A，40kA，III级(2.5cm/kV)防污，普通，室外，1000m | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-06-28 | 2016-07-14
河南平高电气股份有限公司 | 35kV水平开启式隔离开关，双接地，III级防污，2000A，热稳定电流40kA(4S),1000m | 35kV水平开启式隔离开关，双接地，III级防污，2000A，热稳定电流40kA(4S),1000m | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-06-28 | 2016-07-04
南京南瑞继保工程技术有限公司 | 500kV线路保护装置，220V，5A | 详细参数见技术协议 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-10 | 2016-10-22
南京南瑞继保工程技术有限公司 | 500kV线路保护装置，220V，5A | 详细参数见技术协议 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-10 | 2016-10-22
北京四方继保自动化股份有限公司 | 220kV线路保护装置，220V，5A | 详细参数见技术协议 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-10 | 2016-10-22
南京南瑞继保工程技术有限公司 | 220kV线路保护装置，220V，5A | 详细参数见技术协议 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-10 | 2016-10-22
北京四方继保自动化股份有限公司 | 220kV线路保护装置，220V，5A | 详细参数见技术协议 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-10 | 2016-10-22
南京南瑞继保工程技术有限公司 | 220kV线路保护装置，220V，5A | 详细参数见技术协议 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-10 | 2016-10-22
深圳市铁越电气有限公司 | 变电站视频及环境监控站端系统 | 变电站视频及环境监控站端系统 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-05 | 2014-07-12
贵州宁瑞电力工程设备有限公司 | 变电站在线监测系统 | 变电站在线监测系统 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2015-10-28
江西赣电电气有限公司 | 35kV电容式电压互感器，3绕组，III级 | 35kV电容式电压互感器 | 3 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-05 | 2014-12-03
保定久鼎保互电气有限公司 | 35kVSF6气体电流互感器， 8000A/1A，6绕组，带TPY，III级 | 35kVSF6电流互感器 | 3 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-05 | 2014-10-08
山东泰开箱变有限公司 | 35kV干式变压器，800kVA，带保护外壳 | 35kV干式站用变压器 | 2 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-05 | 2014-10-10
保定久鼎保互电气有限公司 | 35kVSF6气体电流互感器， 2000A/1A，4绕组，常规，III级 | 35kVSF6电流互感器 | 3 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-05 | 2014-10-08
保定久鼎保互电气有限公司 | 35kVSF6气体电流互感器， 2000A/1A，3绕组，常规，III级 | 35kVSF6电流互感器 | 3 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-05 | 2014-10-08
正泰电气股份有限公司 | 35kV电站型避雷器，合成绝缘，III级防污 | 35kV避雷器 | 6 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-05 | 2014-09-23
宁波理工监测科技股份有限公司 | 油色普在线监测装置 | 油色普在线监测装置 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-05 | 2014-09-23
湖北恒东电力设备有限公司 | 构架爬梯防坠落装置 | 构架爬梯防坠落装置 | 2313.9 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-04-30 | 2016-12-13
广州市紫晶通信科技有限公司 | PCM网管系统 | 成套设备，详细配置见技术规范书 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-06-28 | 2016-10-23
广州市紫晶通信科技有限公司 | 光传输设备集成模块 | SDH光传输设备，详细配置见技术规范书 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-06-28 | 2016-12-22
贵州盈生贝尔通信工程有限公司 | 综合数据网设备 | 成套设备，详细配置见技术规范书 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-06-28 | 2016-11-07
烟台恒宇科技有限公司 | 热红外成像仪 | 红外成像仪 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-09-30 | 2016-01-20
湖南易达塑业有限公司 | HDPE管 | HDPE管,DN25 | 25 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-05 | 2015-11-09
湖南易达塑业有限公司 | HDPE管 | HDPE管,DN40 | 60 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-05 | 2015-11-09
湖南易达塑业有限公司 | HDPE管 | HDPE管,DN300 | 500 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-05 | 2015-11-09
湖南易达塑业有限公司 | HDPE管 | HDPE管,DN50 | 230 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-05 | 2015-11-09
湖南易达塑业有限公司 | HDPE管 | HDPE管,DN800 | 30 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-05 | 2015-11-09
湖南易达塑业有限公司 | HDPE管 | HDPE管,DN150 | 36 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-05 | 2015-11-09
湖南易达塑业有限公司 | HDPE管 | HDPE管,DN400 | 140 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-05 | 2015-11-09
湖南易达塑业有限公司 | HDPE管 | HDPE管,DN600 | 130 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-05 | 2015-11-09
湖南易达塑业有限公司 | HDPE管 | HDPE管,DN200 | 130 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-05 | 2015-11-09
湖南易达塑业有限公司 | HDPE管 | HDPE管,DN500 | 350 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-05 | 2015-11-09
| 500kV接地隔离开关,III级防污 | 500kV单柱接地开关 | 8 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2014-09-29 | 2014-09-29
南京南瑞继保工程技术有限公司 | 500kV主变保护装置，220V，1A | 500kV主变保护装置，220V，1A | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2015-01-25
武汉中元华电科技股份有限公司 | 智能变电站故障录波柜 | 智能变电站故障录波柜 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-18
珠海优特电力科技股份有限公司 | 微机五防装置 | 微机五防装置 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-18
北京ABB高压开关设备有限公司 | 500kV接地隔离开关,III级防污 | 500kV接地隔离开关,III级防污 | 4 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-30
绵阳灵通电讯设备有限公司 | 数字配线柜 | 150系统 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-18
北京ABB高压开关设备有限公司 | 500kV接地隔离开关,III级防污 | 500kV融冰隔离开关 | 4 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-30
绵阳灵通电讯设备有限公司 | 光纤配线柜 | 240芯 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-18
绵阳灵通电讯设备有限公司 | 音频配线柜 | 500回 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-18
北京纽曼腾飞科技有限公司 | 录音成套设备 | 16路 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-18
河北远东通信系统工程有限公司 | 程控调度交换机 | 48门 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-18
上海宽域工业网络设备有限公司 | 交换机屏，220V | 交换机屏，220V | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-18
南京南瑞继保工程技术有限公司 | 220kV母线保护装置，220V，5A，双母线（双母线单分段），24间隔，失灵保护 | 220kV母线保护装置，220V，5A | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2015-01-25
南京瑞博特电气有限公司 | 220kV计量电压切换监测装置 220V 9路 | 220kV计量电压切换监测装置 220V 9路 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-18
长园深瑞继保自动化有限公司 | 35kV母线保护装置，220V，5A，双母线（双母线单分段），15间隔，失灵保护 | 35kV母线保护装置，220V，5A | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2015-01-05
山东科汇电力自动化股份有限公司 | 线路故障测距装置（103协议），220V，5A | 线路故障测距装置（103协议），220V，5A | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2015-01-15
南京南瑞继保工程技术有限公司 | 500kV母线保护装置，220V，1A，3/2，15间隔，有失灵保护 | 500kV母线保护装置，220V，1A | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2015-01-25
武汉中元华电科技股份有限公司 | 同步时钟成套设备 | 同步时钟成套设备 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-18
武汉中元华电科技股份有限公司 | 智能变电站故障录波柜 | 智能变电站故障录波柜 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-18
厦门红相电力设备股份有限公司 | 电能表 | 电能表 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-18
武汉中元华电科技股份有限公司 | 智能变电站故障录波柜 | 智能变电站故障录波柜 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-18
北京四方继保自动化股份有限公司 | 500kV计算机监控系统 | 500kV计算机监控系统 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-19
杭州迪普科技有限公司 | 过程层交换机 | 过程层交换机 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-18
长园深瑞继保自动化有限公司 | 500kV主变保护装置，220V，1A | 500kV主变保护装置，220V，1A | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2015-01-25
广州思唯奇计算机科技有限公司 | 网络通信分析仪（屏） | 网络通信分析仪（屏） | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-18
南京南瑞继保工程技术有限公司 | 500kV线路保护装置，220V，1A | 500kV线路保护装置，220V，1A | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2015-01-25
长园深瑞继保自动化有限公司 | 500kV母线保护装置，220V，1A，3/2，15间隔，有失灵保护 | 500kV母线保护装置，220V，1A | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2015-01-25
长园深瑞继保自动化有限公司 | 220kV母线保护装置，220V，5A，双母线（双母线单分段），24间隔，失灵保护 | 220kV母线保护装置，220V，5A | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2015-01-25
深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 二次交流电源屏，AC380V | 二次交流电源屏，AC380V | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-18
许继电气股份有限公司 | 试验电源屏，AC380 | 试验电源屏，AC380 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-09-18
烟台东方威思顿电气有限公司 | 电能采集装置 | 电能采集装置 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2014-12-31
北京四方继保自动化股份有限公司 | 500kV线路保护装置，220V，1A | 500kV线路保护装置，220V，1A | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2015-01-25
南京南瑞继保工程技术有限公司 | 500kV断路器保护屏，220V，1A，61850协议 | 500kV断路器保护屏，220V，1A，61850协议 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-07-04 | 2015-01-25
珠海瓦特电力设备有限公司 | 500kV交流不间断电源系统，10kVA | 500kV交流不间断电源系统，10kVA | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-28 | 2017-03-30
深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 500kV直流电源成套设备，220V，14面直流馈线屏，120A，1面联络屏，二次设备分散布置，有降压硅链 | 500kV直流电源成套设备，220V，14面直流馈线屏，120A，1面联络屏，二次设备分散布置，有降压硅链 | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-28 | 2017-03-30
山东圣阳电源股份有限公司 | 阀控密封胶体式铅酸蓄电池，800Ah，2V | 阀控密封胶体式铅酸蓄电池，800Ah，2V | 2 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-28 | 2017-03-30
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 变电站二次系统安全防护防火墙 | 变电站二次系统安全防护防火墙 | 4 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-28 | 2017-03-30
烽火通信科技股份有限公司 | 24芯非金属管道光缆（GYFTZY） | 24芯非金属管道光缆（GYFTZY） | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-28 | 2017-03-30
成都卫士通信息产业股份有限公司 | 变电站二次系统安全防护之纵向加密认证装置设备 | 变电站二次系统安全防护之纵向加密认证装置设备 | 2 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-28 | 2017-03-30
深圳键桥通讯技术股份有限公司 | 二次系统安全防护交换机 | 二次系统安全防护交换机 | 4 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-28 | 2017-03-30
南京南瑞继保工程技术有限公司 | 电力系统同步相量测量装置PMU | 电力系统同步相量测量装置PMU | 1 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-28 | 2017-03-30
特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 500kV250（单相）MVA自耦变压器，容量，无励磁，自然油风冷 | 500kV250（单相）MVA自耦变压器，容量，无励磁，自然油风冷 | 3 | 遵义县八一（深溪）500kV输变电工程 | 2017-05-05 | 2015-01-30