## 网公司采购目录
2017年南方电网公司物资类集团招标目录
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 物资名称 | 招标方式 | 招标批次名称 | 适用项目范围 | 备注
1 | 电气机械及器材 | 交流电力变压器 | 500kV 交流电力变压器 | 500kV 1000MVA 三相自耦现场组装交流电力变压器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
2 |  |  |  | 500kV 750MVA 三相自耦现场组装交流电力变压器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
3 |  |  |  | 500kV 500MVA 单相自耦交流电力变压器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
4 |  |  |  | 500kV 334MVA 单相自耦交流电力变压器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
5 |  |  |  | 500kV 250MVA 单相自耦交流电力变压器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
6 |  |  |  | 500kV 三绕组交流电力变压器（限电源项目） | 专项招标 | 发电厂设备材料类 | 全部适用
7 |  |  |  | 500kV 双绕组交流电力变压器（限电源项目和直流项目） | 专项招标 | 发电厂设备材料类 | 全部适用
8 |  |  | 220kV 交流电力变压器 | 220kV 240MVA 三相一体交流电力变压器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
9 |  |  |  | 220kV 240MVA 带稳定绕组的三相一体交流电力变压器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
10 |  |  |  | 220kV 240MVA 及以上组合式电力变压器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
11 |  |  |  | 220kV 120~180MVA 三相组合式交流电力变压器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
12 |  |  |  | 220kV 120~180MVA 三相一体交流电力变压器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
13 |  |  |  | 220kV 120~180MVA 带稳定绕组的三相一体交流电力变压器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
14 |  |  |  | 220kV 120~180MVA 带稳定绕组的三相组合式交流电力变压器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
15 |  |  |  | 220kV 三绕组交流电力变压器（限电源项目） | 专项招标 | 发电厂设备材料类 | 全部适用
16 |  |  |  | 220kV 双绕组交流电力变压器（限电源项目） | 专项招标 | 发电厂设备材料类 | 全部适用
17 |  |  | 110kV 交流电力变压器 | 110kV 20-63MVA 三相三绕组交流电力变压器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
18 |  |  |  | 110kV 20-63MVA 三相双绕组交流电力变压器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
19 |  |  | 35kV 交流电力变压器 | 35kV 2MVA ～20MVA 三相油浸式双绕组交流电力变压器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
20 |  |  | 10kV 交流电力变压器 | 10kV 油浸式变压器（非晶合金型除外） | 框架协议 | 配网设备（网统省招） | 全部适用
21 |  |  |  | 10kV 非晶合金油浸式配电变压器 | 框架协议 | 配网设备（网统省招） | 全部适用
22 |  |  |  | 10kV SCB干式变压器 | 框架协议 | 配网设备（网统省招） | 全部适用
23 |  |  |  | 10kV SGB干式变压器 | 框架协议 | 配网设备（网统省招） | 全部适用
24 |  |  | 10kV 箱式变电站 | 10kV 预装式变电站（欧式、紧凑式） | 框架协议 | 配网设备（网统省招） | 全部适用
25 |  |  |  | 10kV 组合式变电站（美式） | 框架协议 | 配网设备（网统省招） | 全部适用
26 |  |  |  | 10kV 预装式变电站（地埋式） | 框架协议 | 配网设备（网统省招） | 全部适用
27 |  |  | 柔性直流联接变压器 | 柔性直流联接变压器 | 专项招标 | 直流工程设备类 | 全部适用
28 |  | 换流变压器 | ±800kV 换流变压器 | ±800kV 单相油浸式换流变压器 | 专项招标 | 直流工程设备类 | 全部适用
29 |  |  | ±600kV 换流变压器 | ±600kV 单相油浸式换流变压器 | 专项招标 | 直流工程设备类 | 全部适用
30 |  |  | ±500kV 换流变压器 | ±500kV 单相油浸式换流变压器 | 专项招标 | 直流工程设备类 | 全部适用
31 |  |  | ±400kV 换流变压器 | ±400kV 单相油浸式换流变压器 | 专项招标 | 直流工程设备类 | 全部适用
32 |  |  | ±250kV 换流变压器 | ±250kV 单相油浸式换流变压器 | 专项招标 | 直流工程设备类 | 全部适用
33 |  |  | ±200kV 换流变压器 | ±200kV 单相油浸式换流变压器 | 专项招标 | 直流工程设备类 | 全部适用
34 |  | 交流电抗器 | 500kV 并联电抗器 | 500kV 油浸式铁心并联电抗器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
35 |  |  | 500kV 串联电抗器 | 500kV 干式空心限流串联电抗器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
36 |  |  | 35kV 并联电抗器 | 35kV 油浸式铁心并联电抗器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
37 |  |  |  | 35kV 干式空心并联电抗器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
38 |  |  | 35kV 串联电抗器 | 35kV 干式空心串联电抗器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
39 |  |  | 10kV 并联电抗器 | 10kV 干式铁心并联电抗器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
40 |  |  |  | 10kV 干式空心并联电抗器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
41 |  |  | 10kV 串联电抗器 | 10kV 干式铁心串联电抗器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
42 |  |  |  | 10kV 干式空心串联电抗器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
43 |  |  |  | 10kV 干式空心限流串联电抗器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
44 |  | 直流电抗器 | 平波电抗器 | ±800kV 干式平波电抗器 | 专项招标 | 直流工程设备类 | 全部适用
45 |  |  |  | ±500kV 干式平波电抗器 | 专项招标 | 直流工程设备类 | 全部适用
46 |  |  |  | ±50kV 干式平波电抗器 | 专项招标 | 直流工程设备类 | 全部适用
47 |  | 交流电力电容器 | 500kV 并联电容器装置 | 500kV 框架式并联电容器装置 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
48 |  |  | 35kV 框架式并联电容器装置 | 35kV 框架式并联电容器装置 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
49 |  |  | 10kV 框架式并联电容器装置 | 10kV 框架式并联电容器装置 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
50 |  | 交流补偿成套装置 | 链式 STATCOM 装置 | 35kV 链式STATCOM 装置 | 专项招标 | 直流工程设备类 | 全部适用
51 |  |  | 静止无功补偿成套装置 | 10kV SVC 装置 | 专项招标 | 直流工程设备类 | 全部适用
52 |  |  |  | 35kV SVC 装置 | 专项招标 | 直流工程设备类 | 全部适用
53 |  |  | 固定串补装置（SC） | 500kV 固定串补装置（SC） | 专项招标 | 直流工程设备类 | 全部适用
54 |  |  | 可控串补装置（TCSC） | 500kV 可控串补装置（TCSC） | 专项招标 | 直流工程设备类 | 全部适用
55 |  | 直流电力电容器 | 直流滤波器电容器 | 直流滤波器电容器 | 专项招标 | 直流工程设备类 | 全部适用
56 |  | 交流电流互感器 | 500kV 电流互感器 | 500kV 油浸式电流互感器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
57 |  |  |  | 500kV SF6 气体电流互感器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
58 |  |  | 220kV 电流互感器 | 220kV 油浸式电流互感器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
59 |  |  |  | 220kV SF6 气体电流互感器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
60 |  |  |  | 220kV 干式电流互感器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
61 |  |  | 110kV 电流互感器 | 110kV 油浸式电流互感器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
62 |  |  |  | 110kV SF6 气体电流互感器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
63 |  |  |  | 110kV 干式电流互感器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
64 |  | 交流电压互感器 | 500kV 电压互感器 | 500kV 油浸电容式电压互感器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
65 |  |  | 220kV 电压互感器 | 220kV 油浸电容式电压互感器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
66 |  |  | 110kV 电压互感器 | 110kV 油浸电容式电压互感器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
67 |  | 直流电流测量装置 | 直流电流测量装置 | 零磁通式直流电流测量装置 | 专项招标 | 直流工程设备类 | 新建及整体改造项目
68 |  | 直流电压测量装置 | 直流电压测量装置 | 直流电压测量装置 | 专项招标 | 直流工程设备类 | 新建及整体改造项目
69 |  | 中性点接地成套装置 | 消弧线圈装置 | 35kV消弧线圈装置 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
70 |  |  | 消弧线圈并小电阻接地成套装置 | 35kV消弧线圈并小电阻接地成套装置 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
71 |  |  |  | 10kV消弧线圈并小电阻接地成套装置 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
72 |  |  | 小电阻接地装置 | 小电阻接地装置 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
73 |  | 半封闭紧凑式组合开关电器 | 500kV 半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 500kV 半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 批次招标 | 主网一次设备 | 新建及整体改造项目
74 |  |  | 110kV 半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 110kV 半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 批次招标 | 主网一次设备 | 新建及整体改造项目
75 |  | 全封闭组合开关电器 | 500kV 全封闭组合开关电器（GIS) | 500kV 全封闭组合开关电器（GIS) | 批次招标 | 主网一次设备 | 新建及整体改造项目
76 |  |  | 220kV 全封闭组合开关电器（GIS) | 220kV 全封闭组合开关电器（GIS) | 批次招标 | 主网一次设备 | 新建及整体改造项目
77 |  |  | 110kV 全封闭组合开关电器（GIS) | 110kV 全封闭组合开关电器（GIS) | 批次招标 | 主网一次设备 | 新建及整体改造项目
78 |  | 交流断路器 | 500kV 交流断路器 | 500kV 罐式高压交流 SF6 断路器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
79 |  |  |  | 500kV 瓷柱式高压交流 SF6 断路器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
80 |  |  | 220kV 交流断路器 | 220kV 罐式高压交流 SF6 断路器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
81 |  |  |  | 220kV 瓷柱式高压交流 SF6 断路器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
82 |  |  | 110kV 交流断路器 | 110kV 瓷柱式高压交流 SF6 断路器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
83 |  |  | 35kV 交流断路器 | 35kV 瓷柱式高压交流 SF6 断路器 (含500kV变电站72.5kV无功投切断路器) | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
84 |  |  |  | 35kV 瓷柱式高压交流真空断路器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
85 |  | 交流隔离开关 | 500kV 交流隔离开关 | 500kV 单柱单臂垂直伸缩式隔离开关 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
86 |  |  |  | 500kV 双柱水平伸缩式隔离开关 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
87 |  |  |  | 500kV 三柱水平伸缩式隔离开关 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
88 |  |  |  | 500kV 接地开关 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
89 |  |  | 220kV 交流隔离开关 | 220kV 单柱单臂垂直伸缩式隔离开关 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
90 |  |  |  | 220kV 三柱水平旋转式隔离开关 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
91 |  |  |  | 220kV 接地开关 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
92 |  |  | 110kV 交流隔离开关 | 110kV 单柱垂直伸缩式隔离开关 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
93 |  |  |  | 110kV 双柱水平开启式隔离开关 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
94 |  |  |  | 110kV 接地开关 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
95 |  |  |  | 110kV 中性点接地开关 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
96 |  |  | 35kV 交流隔离开关 | 35kV 双柱水平开启式隔离开关 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
97 |  |  |  | 72.5kV 中性点接地开关 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
98 |  |  |  | 35kV 中性点接地开关 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
99 |  | 开关柜（箱） | 35kV 高压开关柜 | 35kV 移开式高压开关柜 | 批次招标 | 主网一次设备 | 新建及整体改造项目
100 |  |  |  | 35kV 固定式高压开关柜 | 批次招标 | 主网一次设备 | 新建及整体改造项目
101 |  |  | 10kV 高压开关柜 | 10kV 移开式高压开关柜 | 批次招标 | 主网一次设备 | 新建及整体改造项目
102 |  |  |  | 10kV 固定式高压开关柜 | 批次招标 | 主网一次设备 | 新建及整体改造项目
103 |  |  |  | 10kV 移开式高压开关柜 | 框架招标 | 配网设备（网统省招） | 全部适用
104 |  |  |  | 10kV 固定式高压开关柜 | 框架招标 | 配网设备（网统省招） | 全部适用
105 |  |  | 10kV 环网柜 | 10kV SF6全绝缘环网柜 | 框架招标 | 配网设备（网统省招） | 全部适用
106 |  |  |  | 10kV SF6半绝缘环网柜 | 框架招标 | 配网设备（网统省招） | 全部适用
107 |  |  |  | 10kV 真空环网柜 | 框架招标 | 配网设备（网统省招） | 全部适用
108 |  |  |  | 10kV 固体绝缘环网柜 | 框架招标 | 配网设备（网统省招） | 全部适用
109 |  |  | 低压开关柜 | 低压开关柜 | 框架招标 | 配网设备（网统省招） | 全部适用
110 |  |  | 电缆分接箱 | 电缆分接箱 | 框架招标 | 配网设备（网统省招） | 全部适用
111 |  |  | 户外开关箱 | 户外开关箱 | 框架招标 | 配网设备（网统省招） | 全部适用
112 |  | 交流避雷器 | 500kV 交流避雷器 | 500kV 站用交流避雷器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
113 |  |  | 220kV 交流避雷器 | 220kV 站用交流避雷器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
114 |  |  | 110kV 交流避雷器 | 110kV 站用交流避雷器 | 批次招标 | 主网一次设备 | 全部适用
115 |  | 换流阀 | 常规直流换流阀 | 常规直流换流阀 | 专项招标 | 直流工程设备类 | 全部适用
116 |  |  | 柔性直流换流阀 | 柔性直流换流阀 | 专项招标 | 直流工程设备类 | 全部适用
117 |  | 直流控制保护 | 直流控制保护 | 直流控制保护 | 专项招标 | 直流工程设备类 | 新建及整体改造项目
118 |  | 继电保护设备 | 线路保护（含短引线保护、T区保护） | 500kV 线路保护屏（含短引线保护、T区保护） | 框架招标 | 主网保护设备 | 新建及整体改造项目
119 |  |  |  | 220kV 线路保护屏 | 框架招标 | 主网保护设备 | 新建及整体改造项目
120 |  |  |  | 110kV 线路保护屏 | 框架招标 | 主网保护设备 | 新建及整体改造项目
121 |  |  | 母线保护（含母联、分段保护） | 500kV 母线保护屏 | 框架招标 | 主网保护设备 | 新建及整体改造项目
122 |  |  |  | 220kV 母线保护屏（含母联、分段保护） | 框架招标 | 主网保护设备 | 新建及整体改造项目
123 |  |  |  | 110kV 母线保护屏（含母联、分段保护） | 框架招标 | 主网保护设备 | 新建及整体改造项目
124 |  |  | 主变保护 | 500kV 主变保护屏（含中压侧断路器辅助保护） | 框架招标 | 主网保护设备 | 新建及整体改造项目
125 |  |  |  | 220kV 主变保护屏 | 框架招标 | 主网保护设备 | 新建及整体改造项目
126 |  |  |  | 110kV 主变保护屏 | 框架招标 | 主网保护设备 | 新建及整体改造项目
127 |  |  | 断路器保护 | 500kV 断路器保护屏 | 框架招标 | 主网保护设备 | 新建及整体改造项目
128 |  |  | 高抗保护 | 500kV 高抗保护屏 | 框架招标 | 主网保护设备 | 新建及整体改造项目
129 |  |  | 500kV 变电站110kV 以下补偿装置、站用变、母线等设备的保护及低压备自投 | 500kV 变电站110kV 以下补偿装置、站用变、母线等设备的保护屏及低压备自投 | 框架招标 | 主网保护设备 | 新建及整体改造项目
130 |  |  | 故障录波装置 | 故障录波器屏 | 框架招标 | 主网保护设备 | 新建及整体改造项目
131 |  | 变电站视频及环境监控系统 | 500kV 及以上变电站视频及环境监控系统 | 500kV 及以上变电站视频及环境监控系统 | 框架招标 | 主网自动化厂站设备 | 新建及整体改造项目
132 |  |  | 220kV 变电站视频及环境监控系统 | 220kV 变电站视频及环境监控系统 | 框架招标 | 主网自动化厂站设备 | 新建及整体改造项目
133 |  |  | 110kV 变电站视频及环境监控系统 | 110kV 变电站视频及环境监控系统 | 框架招标 | 主网自动化厂站设备 | 新建及整体改造项目
134 |  | 厂站自动化系统及设备 | 相量测量装置（PMU） | 变电站相量测量装置（PMU） | 框架招标 | 主网自动化厂站设备 | 新建及整体改造项目
135 |  |  | 常规变电站自动化系统 | 500kV 及以上变电站自动化系统（含五防系统和安全防护设备） | 框架招标 | 主网自动化厂站设备 | 新建及整体改造项目
136 |  |  |  | 220kV 变电站自动化系统（含五防系统和安全防护设备） | 框架招标 | 主网自动化厂站设备 | 新建及整体改造项目
137 |  |  |  | 110kV 变电站自动化系统（含五防系统和安全防护设备） | 框架招标 | 主网自动化厂站设备 | 新建及整体改造项目
138 |  |  |  | 35kV 变电站自动化系统（含五防系统和安全防护设备） | 框架招标 | 主网自动化厂站设备 | 新建及整体改造项目
139 |  |  | 时间同步设备 | 时间同步设备 | 框架招标 | 主网自动化厂站设备 | 新建及整体改造项目
140 |  | 主配网调度主站系统 | 一体化电网运行智能系统（OS2）主站 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 框架招标 | 主网自动化主站设备 | 全部适用
141 |  |  |  | OS2地级主站基础功能及平台 | 框架招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
142 |  |  |  | OS2地级主站运行驾驶舱 | 框架招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
143 |  |  |  | OS2地级主站视频监视主站功能 | 框架招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
144 |  |  |  | OS2地级主站保护运行监控功能 | 框架招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
145 |  |  |  | OS2地级主站保护定值整定功能 | 框架招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
146 |  |  |  | OS2地级主站主网分析应用 | 框架招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
147 |  |  |  | OS2地级主站电网运行管理功能 | 框架招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
148 |  |  |  | OS2地级主站配网分析应用 | 框架招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
149 |  |  |  | OS2省级主站基础功能及平台 | 批次招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
150 |  |  |  | OS2省级主站运行驾驶舱 | 批次招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
151 |  |  |  | OS2省级主站动态监视功能 | 批次招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
152 |  |  |  | OS2省级主站视频监视主站功能 | 批次招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
153 |  |  |  | OS2省级主站水电运行功能 | 批次招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
154 |  |  |  | OS2省级主站保护运行监控功能 | 批次招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
155 |  |  |  | OS2省级主站保护定值整定功能 | 批次招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
156 |  |  |  | OS2省级主站稳态分析应用 | 批次招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
157 |  |  |  | OS2省级主站暂态动态分析应用 | 批次招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
158 |  |  |  | OS2省级主站气象决策分析应用 | 批次招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
159 |  |  |  | OS2省级主站基础服务、并网、风险、计划、控制类管理功能 | 批次招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
160 |  |  |  | OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理 | 批次招标 | 主网自动化主站设备 | 新建及整体改造项目
161 |  | 电源设备 | 直流电源成套设备 | 500kV变电站直流电源成套设备 | 框架招标 | 主网电源设备 | 全部适用
162 |  |  |  | 220kV变电站直流电源成套设备 | 框架招标 | 主网电源设备 | 全部适用
163 |  |  |  | 110kV变电站直流电源成套设备 | 框架招标 | 主网电源设备 | 全部适用
164 |  |  | 蓄电池 | 铅酸蓄电池 | 框架招标 | 主网电源设备 | 全部适用
165 |  |  |  | 胶体蓄电池 | 框架招标 | 主网电源设备 | 全部适用
166 |  |  | 直流电源成套设备 | 通信电源设备 | 框架招标 | 通信设备材料类（框招范围） | 全部适用
167 |  |  | 交流不间断电源系统 | 500kV 变电站交流不间断电源系统（UPS） | 框架招标 | 主网自动化厂站设备 | 全部适用
168 |  |  |  | 220kV 变电站交流不间断电源系统（UPS） | 框架招标 | 主网自动化厂站设备 | 全部适用
169 |  |  |  | 110kV 变电站交流不间断电源系统（UPS） | 框架招标 | 主网自动化厂站设备 | 全部适用
170 |  | 水电厂成套电气设备 | 水轮发电机 | 水轮发电机 | 专项招标 | 发电厂设备材料类 | 全部适用
171 |  |  | 水轮机 | 水轮机 | 专项招标 | 发电厂设备材料类 | 全部适用
172 |  | 电动汽车充换电装置 | 电动汽车充电装置 | 一体式直流充电机(非车载) | 框架招标 | 电动汽车充换电装置类 | 新建及整体改造项目
173 |  |  |  | 分体式直流充电机(非车载) | 框架招标 | 电动汽车充换电装置类 | 新建及整体改造项目
174 |  |  |  | 交流充电桩 | 框架招标 | 电动汽车充换电装置类 | 新建及整体改造项目
175 | 装置性材料 | 交流变电站钢结构 | 500kV 交流变电站钢结构 | 500kV 交流变电站构支架钢结构 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
176 |  |  | 220kV 交流变电站钢结构 | 220kV 交流变电站构支架钢结构 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
177 |  |  | 110kV 交流变电站钢结构 | 110kV 交流变电站构支架钢结构 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
178 |  | 换流站钢结构 | 换流站钢结构 | 800kV 换流站钢结构 | 专项招标 | 主网线路材料类（非框招范围） | 新建及整体改造项目
179 |  |  |  | 500kV 换流站钢结构 | 专项招标 | 主网线路材料类（非框招范围） | 新建及整体改造项目
180 |  | 杆塔 | 交流角钢塔 | 500kV 交流角钢塔 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
181 |  |  |  | 220kV 交流角钢塔 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
182 |  |  |  | 110kV 交流角钢塔 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
183 |  |  | 交流钢管塔 | 500kV 交流钢管塔 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用 | 不含大跨越
184 |  |  |  | 220kV 交流钢管塔 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
185 |  |  |  | 110kV 交流钢管塔 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
186 |  |  | 钢管杆 | 500kV 钢管杆 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
187 |  |  |  | 220kV 钢管杆 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
188 |  |  |  | 110kV 钢管杆 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
189 |  |  | 直流角钢塔 | 800kV直流角钢塔 | 专项招标 | 主网线路材料类（非框招范围） | 新建及整体改造项目
190 |  |  |  | 500kV直流角钢塔 | 专项招标 | 主网线路材料类（非框招范围） | 新建及整体改造项目
191 |  |  | 直流钢管塔 | 800kV直流钢管塔 | 专项招标 | 主网线路材料类（非框招范围） | 新建及整体改造项目
192 |  |  |  | 500kV直流钢管塔 | 专项招标 | 主网线路材料类（非框招范围） | 新建及整体改造项目
193 |  |  | 混凝土电杆 | 混凝土电杆 | 框架招标 | 省招线路材料类（网统省招） | 全部适用
194 |  | 导地线 | 铝包钢绞线 | 铝包钢绞线 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用 | 直流项目采用专项招标
195 |  |  | 钢芯铝绞线 | 110kV 至500kV 项目用钢芯铝绞线 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用 | 直流项目采用专项招标
196 |  |  | 铝包钢芯铝绞线 | 110kV 至500kV项目用铝包钢芯铝绞线 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用 | 直流项目采用专项招标
197 |  |  | 钢芯铝合金绞线 | 钢芯铝合金绞线 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用 | 直流项目采用专项招标
198 |  |  | 钢芯铝绞线 | 35kV及以下项目用钢芯铝绞线 | 框架招标 | 省招线路材料类（网统省招） | 全部适用
199 |  |  | 铝包钢芯铝绞线 | 35kV及以下项目用铝包钢芯铝绞线 | 框架招标 | 省招线路材料类（网统省招） | 全部适用
200 |  |  | 钢芯铝合金绞线 | 35kV及以下项目用钢芯铝合金绞线 | 框架招标 | 省招线路材料类（网统省招） | 全部适用
201 |  |  | 低压电线 | 低压电线 | 框架招标 | 省招线路材料类（网统省招） | 全部适用
202 |  |  | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线 | 框架招标 | 省招线路材料类（网统省招） | 全部适用
203 |  |  | 钢绞线 | 钢绞线 | 框架招标 | 省招线路材料类（网统省招） | 全部适用
204 |  |  | 铝合金绞线 | 铝合金绞线 | 框架招标 | 省招线路材料类（网统省招） | 全部适用
205 |  |  | 铝绞线 | 铝绞线 | 框架招标 | 省招线路材料类（网统省招） | 全部适用
206 |  | 交流电力电缆 | 500kV 交流电力电缆 | 500kV 交流电力电缆 | 专项招标 | 主网线路材料类（非框招范围） | 新建及整体改造项目
207 |  |  | 220kV 交流电力电缆 | 220kV 交流电力电缆 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
208 |  |  | 110kV 交流电力电缆 | 110kV 交流电力电缆 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
209 |  |  | 35kV 交流电力电缆 | 35kV 交流电力电缆 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
210 |  |  | 10kV 交流电力电缆 | 10kV 交流电力电缆 | 框架招标 | 省招线路材料类（网统省招） | 全部适用
211 |  |  | 低压电缆 | 低压电缆 | 框架招标 | 省招线路材料类（网统省招） | 全部适用
212 |  | 交流电力电缆附件 | 500kV 交流电力电缆附件 | 500kV 交流电力电缆附件 | 专项招标 | 主网线路材料类（非框招范围） | 新建及整体改造项目
213 |  |  | 220kV 交流电力电缆附件 | 220kV 交流电力电缆附件 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
214 |  |  | 110kV 交流电力电缆附件 | 110kV 交流电力电缆附件 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
215 |  |  | 35kV 交流电力电缆附件 | 35kV 交流电力电缆附件 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
216 |  |  | 10kV 交流电力电缆附件 | 10kV 交流电力电缆附件 | 框架招标 | 省招线路材料类（网统省招） | 全部适用
217 |  | 电力金具及附件 | 线路金具 | 500kV 线路金具 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
218 |  |  |  | 110kV 、220kV 线路金具 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
219 |  | 直流金具 | 直流线路金具 | ±800kV直流线路金具 | 专项招标 | 主网线路材料类（非框招范围） | 新建及整体改造项目
220 |  |  |  | ±500kV直流线路金具 | 专项招标 | 主网线路材料类（非框招范围） | 新建及整体改造项目
221 |  | 直流绝缘子 | 直流盘型悬式绝缘子 | ±500kV 及以上直流玻璃盘型悬式绝缘子 | 专项招标 | 主网线路材料类（非框招范围） | 新建及整体改造项目
222 |  |  |  | ±500kV 及以上直流瓷质盘型悬式绝缘子 | 专项招标 | 主网线路材料类（非框招范围） | 新建及整体改造项目
223 |  |  | 直流复合绝缘子 | ±800kV 直流复合绝缘子 | 专项招标 | 主网线路材料类（非框招范围） | 新建及整体改造项目
224 |  |  |  | ±500kV 直流复合绝缘子 | 专项招标 | 主网线路材料类（非框招范围） | 新建及整体改造项目
225 |  | 交流绝缘子 | 交流盘型悬式绝缘子 | 500kV 交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
226 |  |  |  | 220kV 交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
227 |  |  |  | 110kV 交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
228 |  |  | 交流复合绝缘子 | 500kV 交流复合绝缘子 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
229 |  |  |  | 220kV 交流复合绝缘子 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
230 |  |  |  | 110kV 交流复合绝缘子 | 框架招标 | 主网线路材料类（框招范围） | 全部适用
231 | 仪器仪表 | 计量产品 | 计量仪表 | 0.2s级三相多功能电能表 | 框架招标 | 计量仪表类 | 全部适用 | 不含高稳定
232 |  |  |  | 三相多功能电能表（1级、0.5S级高压电能表） | 框架招标 | 计量仪表类 | 全部适用 | 不含高稳定
233 |  |  |  | 单相智能电能表 | 框架招标 | 计量仪表类 | 全部适用
234 |  |  |  | 三相智能电能表 | 框架招标 | 计量仪表类 | 全部适用
235 | 通信产品 | 通信光缆 | 光纤复合架空地线光缆（OPGW） | 光纤复合架空地线光缆（OPGW） | 框架招标 | 通信设备材料类（框招范围） | 全部适用
236 |  |  | 管道光缆 | 管道光缆 | 框架招标 | 通信设备材料类（框招范围） | 全部适用
237 |  | 光通信设备 | MSTP设备（含SDH设备） | MSTP设备（含SDH设备） | 批次招标 | 通信设备材料类（非框招范围） | 新建及整体改造项目
238 |  |  | 自动交换光网络设备（ASON） | 自动交换光网络设备（ASON） | 批次招标 | 通信设备材料类（非框招范围） | 新建及整体改造项目
239 |  |  | 光传送网设备（OTN） | 光传送网设备（OTN） | 批次招标 | 通信设备材料类（非框招范围） | 新建及整体改造项目
240 |  | 数据设备 | 调度数据网设备 | 调度数据网设备 | 批次招标 | 通信设备材料类（非框招范围） | 新建及整体改造项目
241 |  |  | 综合数据网设备 | 综合数据网设备 | 批次招标 | 通信设备材料类（非框招范围） | 新建及整体改造项目
242 |  |  | 配电网工业以太网交换机 | 配电网工业以太网交换机 | 框架招标 | 通信设备材料类（框招范围） | 全部适用
243 | 计算机设备及软件 | 服务器设备 | 小型机 | 小型机 | 框架招标 | 信息硬件类 | 全部适用
244 |  |  | PC服务器 | 机架式微机服务器 | 框架招标 | 信息硬件类 | 全部适用
245 |  |  |  | 刀片式微机服务器 | 框架招标 | 信息硬件类 | 全部适用
246 |  | 局域网设备 | 局域网交换机 | 局域网交换机 | 框架招标 | 信息硬件类 | 全部适用
247 |  | 计算机软件 | 基础软件 | 大型关系型数据库 | 框架招标 | 信息软件类 | 全部适用
248 |  |  | 基础软件 | 企业级中间件 | 框架招标 | 信息软件类 | 全部适用

## 网公司招标计划
2017年南方电网公司物资类集团招标工作计划编制模板
序号 | 单位名称 | 计划类别 | 项目类别 | 批次名称 | 采购方式 | 需求申报截止时间 | 方案上会时间 | 招标公告发布时间 | 投标截止时间 | 结果上会时间 | 发布中标结果时间
1 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 主网一次设备第一批 | 批次招标 | 2017-02-15 | 2017-02-28 | 2017-03-21 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 2017-04-21
2 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 主网一次设备第二批 | 批次招标 | 2017-04-25 | 2017-05-16 | 2017-05-23 | 2017-06-13 | 2017-06-20 | 2017-06-24
3 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 主网一次设备第三批 | 批次招标 | 2017-06-25 | 2017-07-11 | 2017-07-18 | 2017-08-08 | 2017-08-15 | 2017-08-22
4 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 主网一次设备第四批 | 批次招标 | 2017-08-25 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-10-10 | 2017-10-17 | 2017-10-24
5 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 主网一次设备第五批 | 批次招标 | 2017-10-20 | 2017-10-31 | 2017-11-07 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2017-12-12
6 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 主网保护设备 | 框架招标 | 2017-03-10 | 2017-03-21 | 2017-03-31 | 2017-04-25 | 2017-05-03 | 2017-05-09
7 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 主网自动化厂站设备 | 框架招标 | 2017-03-10 | 2017-03-21 | 2017-03-31 | 2017-04-25 | 2017-05-03 | 2017-05-09
8 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 主网自动化主站设备（框招范围） | 框架招标 | 2017-03-10 | 2017-03-21 | 2017-03-28 | 2017-04-18 | 2017-05-03 | 2017-05-09
9 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 主网自动化主站设备（非框招范围） | 批次招标 | 2017-05-20 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 2017-07-04 | 2017-07-11 | 2017-07-18
10 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 主网线路材料（框招范围）第一批 | 框架招标 | 2017-02-15 | 2017-02-28 | 2017-03-02 | 2017-03-28 | 2017-04-06 | 2017-04-14
11 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 主网线路材料（框招范围）第二批 | 框架招标 | 2017-07-25 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-09-05 | 2017-09-19 | 2017-09-22
12 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 主网线路材料（非框招范围） | 专项招标 | / | / | / | / | / | /
13 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 仪器仪表第一批 | 框架招标 | 2017-01-25 | 2017-02-09 | 2017-02-21 | 2017-03-14 | 2017-03-21 | 2017-03-24
14 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 仪器仪表第二批 | 框架招标 | 2017-07-25 | 2017-08-15 | 2017-08-22 | 2017-09-12 | 2017-09-19 | 2017-09-22
15 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 通信类设备材料（框招范围） | 框架招标 | 2017-01-25 | 2017-02-09 | 2017-02-14 | 2017-03-07 | 2017-03-21 | 2017-03-24
16 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 通信类设备材料（非框招范围）第一批 | 批次招标 | 2017-03-10 | 2017-03-21 | 2017-03-28 | 2017-04-18 | 2017-05-03 | 2017-05-09
17 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 通信类设备材料（非框招范围）第二批 | 批次招标 | 2017-09-10 | 2017-09-19 | 2017-09-25 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 2017-11-07
18 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 信息类硬件(网络设备、服务器） | 框架招标 | 2017-01-25 | 2017-02-09 | 2017-02-14 | 2017-03-07 | 2017-03-21 | 2017-03-24
19 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 信息类软件 | 框架招标 | 2017-05-20 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 2017-07-04 | 2017-07-11 | 2017-07-18
20 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 电动汽车充换电设施 | 框架招标 | 2017-03-25 | 2017-04-06 | 2017-04-18 | 2017-05-09 | 2017-05-16 | 2017-05-24
21 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 配网设备 | 框架招标 | 2017-04-05 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 2017-05-16 | 2017-06-06 | 2017-06-09
22 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 省招线路材料 | 框架招标 | 2017-04-05 | 2017-04-18 | 2017-04-27 | 2017-05-23 | 2017-06-06 | 2017-06-09
23 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 直流输电设备 | 专项招标 | / | / | / | / | / | /
24 | 网公司 | 年度计划 | 物资 | 发电厂（抽水蓄能电站）设备材料 | 专项招标 | / | / | / | / | / | /

## 省公司招标计划
贵州电网有限责任公司2017年集中采购物资招标工作计划
序号 | 招标批次 | 招标内容 | 申报需求计划截止时间 | 招标公告发布时间 | 招标方式 | 备注
1 | 第一批框架招标 | 公司集中采购的物资 | 2017年2月26日前 | 2017年3月8日前 | 公开招标
2 | 第一批专项招标 | 公司集中采购的物资 | 2017年3月10日前 | 2017年3月20日前 | 公开招标
3 | 第二批专项招标 | 公司集中采购的物资 | 2017年5月15日前 | 2017年5月26日前 | 公开招标
4 | 第三批专项招标 | 公司集中采购的物资 | 2017年8月18日前 | 2017年8月28日前 | 公开招标
5 | 第二批框架招标 | 公司集中采购的物资 | 2017年8月10日前 | 2017年8月20日前 | 公开招标
6 | 第四批专项招标 | 公司集中采购的物资 | 2017年11月1日前 | 2017年11月10日前 | 公开招标